## Wavelength Calibration
Wavelength Calibration
Pixel Number (X) | Wavelength [nm] (Y) | Fitted Wavelength [nm] |  |  | Pixel Number (X) | Wavelength [nm] (Y) | Fitted Wavelength [nm] | Column1 | Column2
348 | 253.7 | 253.8129 | a3 (x^3 coeff.) | -5.2175e-09 | 1786 | 650 | 650.0328 | a3 (x^3 coeff.) | -5.3048e-09
465 | 313.2 | 312.882 | a2 (x^2 coeff.) | 4.3193e-05 | 1708 | 627 | 627.1848 | a2 (x^2 coeff.) | 3.3715e-05
567 | 365 | 365.1821 | a1 (x coeff.) | 0.47235 | 1631 | 604 | 604.7076 | a1 (x coeff.) | 0.2237
643 | 404.7 | 404.6169 | a0 (constant) | 84.4234 | 1504 | 568 | 567.8428 | a0 (constant) | 173.1778
703 | 435.8 | 436.0207 | R² (fit quality) | 1 | 1425 | 545 | 545.0661 | R² (fit quality) | 1
910 | 546.1 | 546.1004 |  |  | 1338 | 520 | 520.1429
967 | 577 | 576.8596 | N (points used) | 12 | 1248 | 495 | 494.5585 | N (points used) | 4
971 | 579.1 | 579.025 |  |  | 1153 | 468 | 467.7966
1186 | 696.5 | 696.6845 |  |  | 1050 | 440 | 439.0953
1306 | 763.5 | 763.3649 |  |  | 608 | 320 | 320.46
1392 | 811.5 | 811.5587 |  |  | 1442 | 550 | 549.9563
1570 | 912.3 | 912.2921 |  |  | 2643 | 900 | 901.9966
[5 empty] | 1892 | 680 | 681.1829
[5 empty] | 2025 | 720 | 720.3775
[5 empty] | 2096 | 740 | 741.3273
[5 empty] | 2159 | 760 | 759.9199
[5 empty] | 2237 | 785 | 782.9314
[5 empty] | 2293 | 800 | 799.4392
[5 empty] | 2358 | 820 | 818.5778
[5 empty] | 2441 | 840 | 842.9683
[5 empty] | 2504 | 865 | 861.4354