## Wavelength Calibration
Wavelength Calibration
Pixel Number (X) | Wavelength [nm] (Y) | Fitted Wavelength [nm] |  |  | Pixel Number (X) | Wavelength [nm] (Y) | Fitted Wavelength [nm]
348 | 253.7 | 253.8129 | a3 (x^3 coeff.) | -5.2175e-09 | 348 | 253.7 | 253.8129 | a3 (x^3 coeff.) | -5.2175e-09
465 | 313.2 | 312.882 | a2 (x^2 coeff.) | 4.3193e-05 | 465 | 313.2 | 312.882 | a2 (x^2 coeff.) | 4.3193e-05
567 | 365 | 365.1821 | a1 (x coeff.) | 0.47235 | 567 | 365 | 365.1821 | a1 (x coeff.) | 0.47235
643 | 404.7 | 404.6169 | a0 (constant) | 84.4234 | 643 | 404.7 | 404.6169 | a0 (constant) | 84.4234
703 | 435.8 | 436.0207 | R² (fit quality) | 1 | 703 | 435.8 | 436.0207 | R² (fit quality) | 1
910 | 546.1 | 546.1004 |  |  | 910 | 546.1 | 546.1004
967 | 577 | 576.8596 | N (points used) | 12 | 967 | 577 | 576.8596 | N (points used) | 4
971 | 579.1 | 579.025 |  |  | 971 | 579.1 | 579.025
1186 | 696.5 | 696.6845 |  |  | 1186 | 696.5 | 696.6845
1306 | 763.5 | 763.3649 |  |  | 1306 | 763.5 | 763.3649
1392 | 811.5 | 811.5587 |  |  | 1392 | 811.5 | 811.5587
1570 | 912.3 | 912.2921 |  |  | 1570 | 912.3 | 912.2921